《音视频优质工程》管理办法

第一章  总则

第一条 为贯彻国家《质量振兴纲要》和“百年大计，质量第一”的方针，促进供给侧结构性改革，增强音视频工程企业质量意识，反映《音视频集成工程企业资质等级》获证会员的真实技术实力情况，达到获奖项目起到模范带头作用，不断提高工程建设质量管理水平，特制定本办法。

第二条  《音视频优质工程》评选常年开展，不分等级，凡符合评审要求者由中国音像与数字出版协会音视频工程专业委员会颁发《音视频优质工程》证书。

第三条  《音视频优质工程》由中国音像与数字出版协会音视频工程专业委员会（以下简称“专委会”）主办，委托北京中广视听信息咨询有限公司负责评审事项的前期工作，包括资料收集整理、现场审核检测。

第四条  专委会将《音视频优质工程》推荐到各级政府设备采购机构、音视频工程招标公司，可作为投标加分依据。

第五条  音视频优质工程本着会员自愿的原则组织申报，按申报材料预审查、现场检测复查和最终审定的程序进行。

第六条  本次活动不收取评审费，现场检测所发生的差旅费、检测服务费用根据实际情况另计。

第二章  评选范围

第七条  项目场所：包括剧场剧院、电影院、演播室、录音棚、体育场馆、展馆(博物馆)、多功能厅、多媒体教室、会议室、指挥调度中心等固定安装的音频视频系统集成工程，不包括临时或租赁项目。

第八条  专业范围:

（1）录音工程：录音棚的拾音工程和录音工程；

（2）音频工程：新建、扩建和改建的各类厅堂场馆的建声和电声系统工程；

（3）视频工程：LED大屏幕和投影机的拼接工程，VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）、3D工程等等；

（4）智能视讯工程：远程视频会议和指挥调度系统；

（5）与音视频工程相关的灯光照明工程（暂缓施行）。

第三章  申报要求

第九条  申报《音视频优质工程》应具备以下条件：

（1）中国音像与数字出版协会会员单位，《音视频集成工程企业资质等级》二级或一级资质企业；

（2）投产并使用一年及以上且不超过五年的音视频工程；

（3）一级资质企业申报工程造价为500万元以上、二级资质企业申报工程造价为200万元以上的音视频工程项目；

（4）个别规模较小，达不到上述要求，但有影响、有纪念意义，有代表性，各方面反映良好的工程，也可以申报；

（5）在工程建设期和考核期没发生一般及以上安全责任事故和重大不良社会影响事件；

（6）联合中标项目，申报企业在项目工程的份额不得低于60%；

（7）在音视工程中有新技术、新产品、新工艺和新理念的应用；

第十条  性能指标要求

“现场复查结果表”（见附件2）分数达80分以上。

第十一条  不予申报的工程

（1） 竣工后被隐蔽或因保密要求导致无法对工程质量进行实地核查的；

（2） 已经参加过音视频优质工程评审而未通过评审的；

（3） 使用了国家或地方政府明令淘汰或限制使用的技术和产品的；

（4） 施工过程中发生过一般及以上等级工程质量事故或一般及以上等级生产安全责任事故，在社会上造成恶劣影响的；

（5） 施工过程中因质量问题受到行业主管部门行政处罚的；

（6） 因违反工程建设强制性标准致使工程存在质量隐患或功能性缺陷的；

（7） 资料不齐全或不真实、申报表填写内容不全或不符合要求的工程，不予评选；申报资料弄虚作假的，视情节严重给予取消该项目申报资格或取消该公司一年申报资格；

（8） 分包工程；

（9） 我国港、澳、台地区和境外工程。

第四章  申报流程

第十二条  申报单位应是总包方或联合中标方。联合中标方由两个及以上单位共同中标的，申报方在该工程项目中的份额不得低于60%。

申报材料包括以下内容：

（一）申报表，独立装订一册。

（二）申报材料，独立装订一册。应包括以下内容：

1、工程简介

（1）工程概况

（2）性能、技术指标的先进性

（3）工程获奖情况

（4）新技术、新产品、新工艺、新理念应用情况

（5）经济效益和社会责任

2、工程所应用的设备和技术清单

3、工程获奖证书（复印件）

4、反映工程质量全貌和工程亮点的数码彩照

5、具有国家检测资质的声频、视频检测单位出具的工程验收单（复印件）

6、工程合同书

第十三条　申报表、申报材料必须齐全，填写应完整、清晰，内容真实，目录和页码对应，签署意见具体、准确，签名及印章齐全、有效。

第十四条　申报表、申报材料的纸质材料1份、电子版1份，由主申报单位一并报送专委会。

第五章  评审流程

第十五条  音视频优质工程的评选，分为申报材料预审、现场复查、审定和表彰三个阶段。

第十六条  申报材料预审，主要审查申报材料是否符合本办法的规定。

第十七条  预审通过后，与申报单位协商现场复查时间，复查的主要内容及方法：

1、“现场复查结果表”（见附件2）中的“复查要点”栏内的项目为现场复查时必查项目，未列入的关键部位、主要工序、重要试验检验项目可由复查组成员根据工程项目实际情况实施抽查，增加的复查项目可续在“复查要点”栏内，做为复查结果评定基数；

2、现场复查时，对扩声现场进行声场检测，包括最大声压级、稳态声场不均匀度、语言清晰度、传输频率特性、系统总噪声级等；

第十八条  现场复查后，专委会组织评审专家对复查组提供的现场复查报告、申报书进行评审，审定结果报中国音像与数字出版协会批准，并在专委会网站www.chinaave.org上公示10天，公示期满后，颁发《音视频优质工程》证书。

第十九条  对符合《音视频优质工程》的项目所应用的设备纳入专委会的《音视频优质产品库》，向会员推荐该产品。

第六章  附　　则

第二十条  本办法由中国音像与数字出版协会音视频工程专业委员会负责解释。

第二十一条  本办法自2016年9月 9日起实施。

中国音像与数字出版协会

2016年8月18日

附件：

1、申报表

2、现场复查表

3、现场检测复查公约

附件1：

音视频优质工程申报表

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 地 点 |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |
| 项目类别 |  | 专业音响 大屏幕 投影 多媒体 智能视讯 音视频集成系统 |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  | 年 月 日 |  |  | 移交时间 |  | 年 月 日 |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 联系地址 |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
| 主要 设备 清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人简介 |  |  |  |  |  | 申报单位盖章 |  |  |

工程简介 （1）工程概况 （2）性能、技术指标的先进性 （3）工程获奖情况 （4）新技术、新产品、新工艺、新理念应用情况 （5）经济效益和社会责任

贴照片另附

附件2：

音视频优质工程现场审核表

| 序号 | 检查内容 | 得分 | 不符合理由 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报资料与原件吻合 |  |  | 3 |
| 2 | 工程设计图纸 |  |  | 3 |
| 3 | 工程优化方案 |  |  | 6 |
| 4 | 前期现场声学指标检测 |  |  | 6 |
| 5 | 有第三方工程监理 |  |  | 3 |
| 6 | 施工期间没有发生安全事故 |  |  | 3 |
| 7 | 提供售后和培训 |  |  | 2 |
| 8 | 有第三方国家认可的音视频检测机构的检测报告 |  |  | 6 |
| 9 | 现场设备数量、品牌型号等与合同清单吻合 |  |  | 2 |
| 10 | 使用新技术、新产品、新工艺、新理念 |  |  | 16 |
| 11 | 预埋盒(箱)\隐蔽工程规范(1-5分) |  |  | 5 |
| 12 | 机房线路整洁、设备摆放规范 |  |  | 5 |
| 13 | 扩声性能达到国标（包括最大声压级、稳态声场不均匀度、语言清晰度、传输频率特性、系统总噪声级） |  |  | 10 |
| 14 | 现场声音主观评价（音质音色纯正、语言清晰） |  |  | 5 |
| 15 | 视频显示系统性能（色彩饱和度、清晰度、分辨率、刷新率） |  |  | 15 |
| 16 | 主设备使用国产品牌（指音响和周边设备、大屏幕及投影设备、智能视讯的MCU等） |  |  | 10 |

现场复查组成员：

附件三：

现场检测核查公约

依法施检

在现场检测和复核工作过程中，严格遵守约定，不妥协、不马虎，做到有法可依，有法必依。

数据精准

工作中涉及的所有检测程序、原始记录、结果和证书报告中的数据，务必正确、精准和可追溯，具有一丝不苟、明察秋毫、精益求精的专业精神。

公正高效

检测人员在检测服务过程中，要公正可靠，诚实可信，讲究效率，高效执行，尊重客观事实，反应迅速。

程序规范

完善工作规范和制度，明确工作流程，人人都要遵守程序规范的要求，在规范和制度面前，人人平等。

坚守原则

工作中奉公守法，不做违法乱纪的事情，不伪造篡改检测数据和结果，不行贿受贿，不以损害机构利益来获取私利。

业务娴熟

在服务过程中做到主动思考，认真总结，善于发现问题，不断提升服务的内涵和质量。